Gubin, dnia 02.01.2020 r.

P/11/2019

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SIWZ

*Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „***Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych***”.*

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści SIWZ jakie wpłynęły do Zamawiającego od Uczestników postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej.

**Pytanie 1.**

Czy rury PVC LITE maja mieć sztywność obwodową SN4 czy SN8?

**Odpowiedź:**

Rury PVC LITE maja mieć sztywność obwodową SN8.

**Pytanie 2.**

Zamawiający pyta o rury długości L-1mb. U producentów występują długości L-2mb, L-3mb, L-6mb – Długości L-1mb nie występują, co w takim przypadku?

**Odpowiedź:**

Pominąć rury o dł. 1,0 m (załącznik 6a-2 – skorygowano w całości)..

Uwaga:

Ponadto zamawia się nasuwkę PVC DN250 w ilości 20 szt. (ujęto w skorygowanym załączniku 6a-2).