|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przyłącza do granic działek – dn160** | **Przyłącza do granic działek – dn200** | **Ilość – szt.** | | |  | **Przykanaliki**  **Dn160** | | **Ilość – szt.** | | |
| **1 mb** | **2 mb** | **3 mb** | **1 mb** | **2 mb** | **3 mb** |
| P1 – 10,40m |  |  |  |  | W1- 4,20m | |  |  |  |
| P2 – 11,60m |  |  |  |  | W2- 2,75m | |  |  |  |
| P3 – 10,70m |  |  |  |  | W3- 4,10m | |  |  |  |
| P4 – 11,15m |  |  |  |  | W4- 2,0m | |  |  |  |
| P5 – 10,60m |  |  |  |  | W5- 4,20m | |  |  |  |
|  | P6 – 10,30m |  |  |  | W6- 2,70m | |  |  |  |
| P7 – 10,10m |  |  |  |  | W7- 5,20m | |  |  |  |
| P8 – 8,90m |  |  |  |  | W8- 3,90m | |  |  |  |
| P9 – 7,700m |  |  |  |  | W9- 3,70m | |  |  |  |
| P10 – 9,50m |  |  |  |  | W10- 1,20m | |  |  |  |
| P11– 6,20m |  |  |  |  | W11- 4,0m | |  |  |  |
| P12– 7,0m |  |  |  |  | W12- 2,50m | |  |  |  |
| P13– 7,40m |  |  |  |  | W13- 4,10m | |  |  |  |
| P14– 5,70m |  |  |  |  | W14- 2,0m | |  |  |  |
| P15– 8,80m |  |  |  |  | W15- 3,30m | |  |  |  |
| P16– 6,0m |  |  |  |  | W16- 1,70m | |  |  |  |
| P17– 7,70m |  |  |  |  | W17- 4,20m | |  |  |  |
| P18– 5,20m |  |  |  |  | W18- 3,20m | |  |  |  |
| P19– 7,20m |  |  |  |  | W19- 4,60m | |  |  |  |
| P20– 4,20m |  |  |  |  | W20- 3,0m | |  |  |  |
| P21– 3,50m |  |  |  |  | W21- 3,50m | |  |  |  |
| P22– 7,30m |  |  |  |  | W22- 1,60m | |  |  |  |
| P23– 4,20m |  |  |  |  | W23- 4,20m | |  |  |  |
| P24– 7,60m |  |  |  |  | W24- 3,40m | |  |  |  |
| P25– 7,0m |  |  |  |  | W25- 1,80m | |  |  |  |
|  | D1 – 5,30m |  |  |  | W26- 1,70m | |  |  |  |
| P26– 4,60m |  |  |  |  | W27- 3,70m | |  |  |  |
| P27– 7,80m |  |  |  |  | W28- 3,40m | |  |  |  |
| P28– 4,40m |  |  |  |  | W29- 3,70m | |  |  |  |
| P29– 4,0m |  |  |  |  | W30- 4,30m | |  |  |  |
| P30– 8,60m |  |  |  |  | W31- 3,20m | |  |  |  |
| P31– 3,0m |  |  |  |  | W32- 3,20m | |  |  |  |
| P32– 7,60m |  |  |  |  | W33- 1,60m | |  |  |  |
|  | P33– 5,70m |  |  |  | W34- 7,20m | |  |  |  |
| P34– 5,20m |  |  |  |  | W35- 3,90m | |  |  |  |
| P35– 5,0m |  |  |  |  | W36- 3,60m | |  |  |  |
| P36– 4,80m |  |  |  |  | W37- 5,0m | |  |  |  |
| P37– 3,20m |  |  |  |  | W38- 4,30m | |  |  |  |
| P38– 4,20m |  |  |  |  | W39- 3,90m | |  |  |  |
| P39– 4,50m |  |  |  |  | W40- 2,60m | |  |  |  |
| P40– 5,30m |  |  |  |  | W41- 5,50m | |  |  |  |
| P41– 2,80m |  |  |  |  | W42- 4,10m | |  |  |  |
|  | D2 – 9,30m |  |  |  | W43- 4,50m | |  |  |  |
| P42– 5,20m |  |  |  |  | W44- 5,30m | |  |  |  |
| P43– 5,80m |  |  |  |  | W45- 1,20m | |  |  |  |
| P44– 1,70m |  |  |  |  | W46- 3,50m | |  |  |  |
| P45– 4,60m |  |  |  |  | **RAZEM** | |  |  |  |
| P46– 3,80m |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| P47– 4,30m |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **RAZEM** |  | ……. | ……. | ……. |  | |  |  |  |
|  |  | Cena jedn. | Ilość  /szt./ | Wartość netto |  | | Cena jedn. | Ilość  /szt./ | Wartość netto |
| **Dn160 RAZEM – 286,05M** | 1 mb |  |  |  |  | **Dn160 RAZEM – 160,40M** | 1 mb  2 mb  3 mb |  |  |  |
| 2 mb |  |  |  | 2 mb |  |  |  |
| 3 mb |  |  |  | 3 mb |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Wkładki „in situ” dn160** |  |  | 46 |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM (wartość netto)** |  | ………………………………………………. | | |
|  |  |  |  |  | **VAT** |  | ……………………………………………….. | | |
|  |  |  |  |  | **WARTOŚĆ BRUTTO** |  | **……………………………………………….**. | | |
| **Dn200 RAZEM – 30,60M** | 1 mb |  |  |  |
| 2 mb |  |  |  |
| 3 mb |  |  |  |
| **RAZEM (wartość netto)** |  | …………………………….. | | |
| **VAT** |  | …………………………….. | | |
| **WARTOŚĆ BRUTTO** |  | **……………………………..** | | |