Pytanie 1.W jakiej skali o jakiego formatu są rastry? Czy arkusze może Wykonawca pobrać czy skanowanie ma się odbywać  w siedzibie Zamawiającego?Czy rastry są w formie papierowej?

Pytanie 2. Dla podanych 20 sekcji map ile obiektów sieci wod-kan ma podlegać uzupełnieniu ze strony Wykonawcy?Ile dokumentacji należy zinwentaryzować w procesie paszportyzacji(ilość teczek,ilość przyłączy,długość sieci wodociągowej,dł. sieci kanalizacyjnej?Jakie informacji należy pozyskać na etapie paszportyzacji?Czy zakres wprowadzanych informacji ma być zgodny zakresem w punkcie 4.4.5?Co w przypadku gdy zakres nie będzie możliwy do uzupełnienia ze względu na brak informacji w dokumentacji,czy Zamawiający uzupełni dane we własnym zakresie?

Prosimy o charakteryzację materiałów źródłowych wykorzystywanych do paszportyzacji sieci kan. i wod. pod kontem ilości stron i rodzajów dokumentów (protokoły odbioru,inwentaryzacje powykonawcze , mapy itd.)

Pytanie 3.Czy Zamawiający oczekuje eksportu danych z przeglądarki internetowej dla w/w formatów?Czy to wymaganie nie powinno dotyczyć aplikacji edycyjnej?

Pytanie 4.Co zamawiający rozumie pod pojęciem „inwentaryzacji”?Czy oznacza to weryfikację w terenie terenów zielonych i roślinności oraz zbudowanie bazy danych do zebrania tych informacji czy tylko wektoryzację istniejących materiałów wraz z naniesieniem potrzebnych informacji. Jeżeli ma to być wprowadzenie danych bez weryfikacji w terenie to prosimy o podanie na jakiej podstawie mają być te dane uzupełnione, z jakich źródeł i jaka jest przybliżona ilość obiektów do zinwentaryzowania?Czy podkłady geodezyjne do tego zadania ma pozyskać Wykonawca i czy są to te sama co w punkcie 4.4.2.?

Pytanie 5 Czy zamawiający posiada informacje o rodzaju nawierzchni,  powierzchni szczelności nawierzchni,kontakt ze studzienką kanalizacyjną ponieważ na mapie zasadniczej nie ma w/w informacji?Czy w przypadku nie posiadania w/w informacji należy dokonać inwentaryzacji terenów utwardzonych w terenie czy wystarczy inwentaryzacja na podstawie ortofotomapy?W przypadku konieczności weryfikacji w terenie kto tą weryfikacje będzie przeprowadzał Zamawiający czy Wykonawca?

Pytanie 6.  Jaką liczbę uczestników szkoleń przewiduje Zamawiający?Czy zasoby do szkoleń(sala,sprzęt komputerowy,projektory )zapewni Zamawiający?

Pytanie 7 Czy Zamawiający dopuszcza 1 procesor 4 rdzeniowy  o wydajności nie mniejszej niż wyspecyfikowany procesor 6 rdzeniowy?Jakie są przesłanki do tego że wymagają państwo procesor 6 rdzeniowy. Komercyjne licencje oprogramowania GIS są licencjonowane na rdzeń procesora i wymóg 6 rdzeni podwaja cenę takiego oprogramowania co docelowo przekłada się na niemożność przedstawienia oferty w budżecie zamawiającego.

Czy dopuszczają państwo zastosowanie wirtualizacji na w/w serwerze i rozdzielenie serwera bazy danych do serwera mapowego?

Pytanie 8. Czy pod pojęciem opisu stanu fitosanitarnego Zamawiający rozumie ocenę wizualną czy też ocenę laboratoryjną?

Pytanie 9 Prosimy o wskazanie obszaru, którego ma dotyczyć inwentaryzacja dendrologiczna ze względu na konieczność oszacowania zakresu inwentaryzacji.

Pytanie 10 W punkcie 4.4.3. jest mowa o Paszportyzacji w strukturach i z użyciem narzędzi edycyjnych systemu sieci wod.-kan na bazie dostępnych  materiałów źródłowych  i dwudziestu arkuszy mapy zasadniczej. Paszportyzacja (inwentaryzacja techniczna i opisowa obiektów) zostanie wykonana i naniesiona do systemu przez Wykonawcę w zakresie dwudziestu arkuszy mapy zasadniczej. Co zamawiający ma na myśli pod pojęciem inwentaryzacji technicznej?Czy oznacza to sprawdzenie stanu technicznego  czy tylko chodzi o tak naprawdę o opis obiektów?Jeżeli chodzi o opis obiektów to prosimy o wykreślenie inwentaryzacji technicznej,która sugeruje sprawdzenie techniczne przedmiotów.

Pytanie 11. Proszę o podanie skali dwudziestu arkuszy map zasadniczych , które są przedmiotem pozyskania i opracowania.

Pytanie 12. Proszę o charakterystykę materiałów źródłowych wykorzystanych do paszportyzacji sieci wod-kan pod kontem ilości stron i rodzajów dokumentów(protokoły odbioru, inwentaryzacje powykonawcze mapy itd.)

Pytanie 13. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 7 z  01.03.2013r. Proszę o uściślenie kto ostatecznie będzie zajmował się weryfikacją terenową dróg utwardzonych,chodników ,placów ,Zamawiający czy Wykonawca?

Pytanie 14. Czy wadium wniesione w formie pieniądza pod poprzednie postępowanie ,które zostało unieważnione może być zaliczone na poczet nowego ogłoszonego w dniu 08.03.2013r.

Po zapoznaniu sie z treścią zadanych pytań Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie poniżej udziela odpowiedzi na każde z nich.

Ad.1

Rastry  są w skali 1:500 i 1:1000

Rastry  skanować w siedzibie Zamawiającego. Rastry są w formie foliowej.

Ad.2

Dla podanych 20 sekcji map uzupełnianie dokonywane będzie na bieżąco po między Wykonawcą a Zamawiającym. Ilość dokumentacji do zinwentaryzowania w procesie paszportyzacji  uzależniona będzie od zasobów na tych mapach. Zakres wprowadzanych informacji ma być zgodny z zakresem w punkcie 4.4.5. Zamawiający na bieżąco będzie konsultować posiadane dane Wykonawcy.

Ad.3.

Tak

Nie

Ad.4

Inwentaryzacja ma dotyczyć przetworzenia dostarczonych przez Zamawiającego materiałów i umieszczenia ich w zaprojektowanej dla tych celów strukturze bazy danych przestrzennych.

Weryfikację terenową wnoszeniem zmian będzie wykonywał Zamawiający w trakcie eksploatacji systemu. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

Podkłady geodezyjne do tego zadania pozyska Zamawiający.

Ad.5

Zamawiający nie posiada wszystkich informacji dot. rodzaju naw. pow. szczelności i kontaktu ze studzienką ,prowadzona będzie współpraca pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w tym zakresie.

Ad.6

Zamawiający przewiduje ok. 10 uczestników szkoleń i zapewni pomieszczenie do ich przeprowadzenia,sprzęt zapewnia Wykonawca.

Ad.7

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Tak dopuszcza zastosowanie wirtualizacji na w/w serwerze i rozdzielenie serwera bazy danych od serwera mapowego

Ad.8

Ocena wizualna wystarczy

Ad.9

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje nst. obszary na terenie miasta Gubina; parki,zieleńce,wyspę Teatralną ,Eurodeptak,cmentarze,place zabaw i boiska sportowe,zadrzewienie drogowe oraz pozostałe tereny zielone z istniejącym zadrzewieniem.

Ad.10

Tu chodzi o opis  obiektów.

Ad.11

Arkusze map zasadniczych znajdują się w skali 1:500 i 1:1000

Ad.12

Zamawiający jest w posiadaniu dodatkowych informacji dot. paszportyzacji sieci wod-kan

Ad.13

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym

Ad.14

Wadium zostało zwrócone, należy dokonać ponownej wpłaty.